Avis public

Correction des déficiences détectées dans le système pétrolier – Période de consultation publique

25 mai 2021 – Services publics et Approvisionnement Canada doit déterminer si le projet proposé Correction des déficiences détectées dans le système pétrolier, situé Gatineau, QC est susceptible d’entraîner des effets négatifs importants sur l’environnement.

Afin de contribuer à une prise de détermination éclairée, SPAC invite(s) le public à formuler des commentaires sur cette détermination. Tous les commentaires reçus seront considérés comme publics et pourraient être publiés en ligne. Pour de plus amples renseignements, les personnes sont invitées à consulter l’avis sur la protection des renseignements personnels sur le site Web du Registre.

Les commentaires écrits peuvent être présentés d’ici le 24 mai 2021 à :

Environnement, santé et sécurité

2720 Riverside Drive, Ottawa, Ontario

TPSGC.RCNLVEEListedeControle-NCRECMPChecklist.PWGSC@tpsgc-pwgsc.gc.ca

Le projet

Correction des déficiences détectées dans le rapport technique d'un consultant spécialisé. Ces déficiences sont par rapport au code CSA B139 et à la règlementation SOR 2008-197 et concernent le système de réservoirs pétroliers enregistré auprès d'Environnement Canada sous le numéro EC-00003592 et qui totalise une capacité supérieure à 5000L. Le consultant va s'assurer que les corrections sont apportées afin que le système devienne conforme aux codes CSA B139-2009 et CSA B139-2019, CSA-C282-15, CCME 2003, code de construction et code de sécurité et à la règlementation SOR 2008-197.

Exemples de correctifs à apporter : réparer des raccords, remplacer la boîte de confinement, installer une alarme visuelle et sonore, rajouter/remplacer des valves, flexibles et supports manquants, installer les dispositifs requis pour relâcher la pression sur l'ensemble de pompage, installer un confinement étanche.