Avis public

Place du Portage III - Correction des déficiences détectées dans le système pétrolier– Période de consultation publique

27 mai 2021 – Services publics et Approvisionnement Canada doit déterminer si le projet proposé Place du Portage III - Correction des déficiences détectées dans le système pétrolier, situé à Gatineau, QC est susceptible d’entraîner des effets négatifs importants sur l’environnement.

Afin de contribuer à une prise de détermination éclairée, SPAC invite(s) le public à formuler des commentaires sur cette détermination. Tous les commentaires reçus seront considérés comme publics et pourraient être publiés en ligne. Pour de plus amples renseignements, les personnes sont invitées à consulter l’avis sur la protection des renseignements personnels sur le site Web du Registre.

Les commentaires écrits peuvent être présentés d’ici le 26 juin 2021 à :

Environnement, santé et sécurité

2720 Riverside Drive, Ottawa, Ontario

TPSGC.RCNLVEEListedeControle-NCRECMPChecklist.PWGSC@tpsgc-pwgsc.gc.ca

Le projet

Correction des déficiences détectées dans le rapport technique d'un consultant spécialisé. Ces déficiences sont par rapport au code CSA B139 et à la règlementation SOR 2008-197 et concernent les systèmes de réservoirs pétroliers enregistrés auprès d'Environnement Canada sous les numéros EC-00035938 (Tour A), EC-00003597 (Tour B), EC-00035939 (Tour C) qui totalisent une capacité supérieure à 5000L et un réservoir pétrolier non enregistré situé à Place d'Accueil. Le consultant va s'assurer que les corrections sont apportées afin que les différents systèmes deviennent conformes aux codes CSA B139-2009 et CSA B139-2019, CCME 2003, code de construction et code de sécurité et à la règlementation SOR 2008-197.

Exemples de correctifs à apporter : réparer/remplacer/installer des raccords et valves, remettre sous vacuum un réservoir, remplacer les boites de confinement non conformes, modifier la tuyauterie, confiner un espace, remplacer des flexibles, nettoyer/brosser/peindre les tuyauteries corrodées, ancrer des réservoirs; ajouter des supports de tuyauterie.