Avis public

Place du Centre - Correction des déficiences détectées dans le système pétrolier – Période de consultation publique

27 mai 2021 – Services publics et Approvisionnement Canada doit déterminer si le projet proposé Place du Centre - Correction des déficiences détectées dans le système pétrolier, situé à Gatineau, QC est susceptible d’entraîner des effets négatifs importants sur l’environnement.

Afin de contribuer à une prise de détermination éclairée, SPAC invite(s) le public à formuler des commentaires sur cette détermination. Tous les commentaires reçus seront considérés comme publics et pourraient être publiés en ligne. Pour de plus amples renseignements, les personnes sont invitées à consulter l’avis sur la protection des renseignements personnels sur le site Web du Registre.

Les commentaires écrits peuvent être présentés d’ici 26 juin 2021 à :

Environnement, santé et sécurité

2720 Riverside Drive, Ottawa, Ontario

TPSGC.RCNLVEEListedeControle-NCRECMPChecklist.PWGSC@tpsgc-pwgsc.gc.ca

Le projet

Correction des déficiences détectées dans le rapport technique d'un consultant spécialisé. Ces déficiences sont par rapport au code CSA B139 et à la règlementation SOR 2008-197 et concernent le système de réservoirs pétroliers enregistré auprès d'Environnement Canada sous le numéro EC-00035832 et qui totalise une capacité supérieure à 5000L. Le consultant va s'assurer que les corrections sont apportées afin que le système devienne conforme aux codes CSA B139-2009 et CSA B139-2019, CSA-C282-09, CCME 2003, code de construction et code de sécurité et à la règlementation SOR 2008-197.

Exemples de correctifs à apporter : réparer/remplacer/installer des raccords/valves, remplacer la boite de confinement, modifier la tuyauterie, confiner des espaces entourant des réservoirs/tuyauteries/génératrices, installer des flexibles, modifier/ajouter des supports de tuyauterie, ancrer le réservoir, nettoyer/brosser/peindre les tuyauteries corrodées.