Avis public

Projet électrique de la station de pompage de Tunney's Pasture – Période de consultation publique

10 juin 2021 – Services publics et Approvisionnement Canada doit déterminer si le projet proposé Projet électrique de la station de pompage de Tunney's Pasture, situé à Ottawa, ON est susceptible d’entraîner des effets négatifs importants sur l’environnement.

Afin de contribuer à une prise de détermination éclairée, SPAC invite(s) le public à formuler des commentaires sur cette détermination. Tous les commentaires reçus seront considérés comme publics et pourraient être publiés en ligne. Pour de plus amples renseignements, les personnes sont invitées à consulter l’avis sur la protection des renseignements personnels sur le site Web du Registre.

Les commentaires écrits peuvent être présentés d’ici le 30 juillet 2021 à :

Environnement, santé et sécurité

2720 Riverside Drive, Ottawa, Ontario

TPSGC.RCNLVEEListedeControle-NCRECMPChecklist.PWGSC@tpsgc-pwgsc.gc.ca

Le projet

Le but de ce projet est de construire une nouvelle structure pour accepter une nouvelle ligne de tension de 13,2 k qui remplacera la ligne de distribution existante de 4 160 volts. Les activités du projet sont les suivantes :

• Hydro Ottawa installera un nouveau conduit électrique souterrain à partir du trou de service jusqu'à l'emplacement du nouveau transformateur et de l'interrupteur à rabais.

• Hydro Ottawa installera à la fois un nouveau transformateur et un interrupteur à rabais.

• SPAC installera un nouveau conduit électrique souterrain à partir du nouveau transformateur et interrupteur à rabais dans le bâtiment de la station de pompage.

• SPAC installera tout le nouvel équipement électrique dans la station de pompage pour accepter la nouvelle alimentation électrique.

• La piste cyclable et l'aménagement paysager seront rétablis par les deux parties.