Avis public

Remplacer l'éclairage des allées et les normes d'éclairage– Période de consultation publique

14 juillet 2021 – Services publics et Approvisionnement Canada doit déterminer si le projet proposé Remplacer l'éclairage des allées et les normes d'éclairage, situé à Ottawa, ON est susceptible d’entraîner des effets négatifs importants sur l’environnement.

Afin de contribuer à une prise de détermination éclairée, SPAC invite(s) le public à formuler des commentaires sur cette détermination. Tous les commentaires reçus seront considérés comme publics et pourraient être publiés en ligne. Pour de plus amples renseignements, les personnes sont invitées à consulter l’avis sur la protection des renseignements personnels sur le site Web du Registre.

Les commentaires écrits peuvent être présentés d’ici le 13 aout 2021 à :

Environnement, santé et sécurité

2720 Riverside Drive, Ottawa, Ontario

TPSGC.RCNLVEEListedeControle-NCRECMPChecklist.PWGSC@tpsgc-pwgsc.gc.ca

Le projet

Afin de remplacer treize luminaires, poteaux, fils électriques et bases en béton de 150 watts à haute pression de sodium sur environ 1 000 pieds, le long du chemin derrière le 875 chemin Heron menant à l'arrière du Centre RA. Le projet consiste à creuser des tranchées sur environ 1 000 pieds à une profondeur de 0,55 m pour retirer le câble électrique et à creuser à une profondeur de 1,8 m pour accéder et retirer les bases en béton des lampadaires.