Avis public

Corriger les déficiences du code du système de carburant - Campus Carling – Période de consultation publique

23-sep-21 – Services publics et Approvisionnement Canada doit déterminer si le projet proposé Corriger les déficiences du code du système de carburant - Campus Carling, situé à Ottawa, ON est susceptible d’entraîner des effets négatifs importants sur l’environnement.

Afin de contribuer à une prise de détermination éclairée, SPAC invite(s) le public à formuler des commentaires sur cette détermination. Tous les commentaires reçus seront considérés comme publics et pourraient être publiés en ligne. Pour de plus amples renseignements, les personnes sont invitées à consulter l’avis sur la protection des renseignements personnels sur le site Web du Registre.

Les commentaires écrits peuvent être présentés d’ici le 23 octobre, 2021 à :

Environnement, santé et sécurité

2720 Riverside Drive, Ottawa, Ontario

TPSGC.RCNLVEEListedeControle-NCRECMPChecklist.PWGSC@tpsgc-pwgsc.gc.ca

Le projet

Le but de ce projet est d'aborder le système de carburant et d'autres défauts associés recommandés dans l'I&R réalisée sous PWG371240 au cours de l'AF 16/17 et l'I&R réalisée sous PWG992506 au cours de l'AF18/19.

Ce projet consiste à combiner les deux rapports pour traiter de toutes les questions qui entourent le système de carburant. Les projet consistera à retirer et à remplacer le réservoir principal, la zone de transfert de produit extérieure (station de remplissage, y compris alarme), panneau de commande alternatif de la pompe à carburant, vannes d'arrêt et tuyaux de raccordement, tuyauterie et flexible de la génératrice connecteur d'échappement. Ce système de réservoir de stockage de carburant est un système réglementé par le gouvernement fédéral, qui affiche un ECCC#00024878.