# Avis public

# Phare d’Estevan Point — Remplacement du système septique

# Sollicitation des commentaires du public

20 décembre 2022 — Pêches et Océans Canada doit décider si le Remplacement du système septique, situé au phare d’Estevan Point sur la côte ouest de l’île de Vancouver, en Colombie-Britannique, risque d’avoir des répercussions environnementales négatives importantes.

Afin de contribuer à une prise de décision éclairée, Pêches et Océans Canada sollicite les commentaires du public sur le projet et ses effets éventuels sur l’environnement. Tous les commentaires reçus seront considérés comme des renseignements publics. Pour obtenir de plus amples renseignements, les personnes devraient consulter l’avis de confidentialité publié sur le site Web du Registre.

Les commentaires écrits doivent être soumis d’ici le 20 janvier 2023 à :

Connor Beardmore

Ingénieur de projet

Pêches et Océans Canada, région du Pacifique

Biens immobiliers, sûreté et sécurité

Adresse :

401, rue Burrard, bureau 200

Vancouver (C.-B.)

V6C 3S4

Téléphone : 236-330-1183

Courriel : connor.beardmore@dfo-mpo.gc.ca

# Sommaire de l’évaluation

Le MPO et la GCC proposent d’installer un nouveau système septique au phare de la pointe Estevan. Il s’agit d’un site patrimonial fédéral doté en personnel situé sur la côte ouest de l’île de Vancouver, dans la péninsule Hesquiat.

Le système de traitement septique du phare de la pointe Estevan a atteint la fin de sa durée de vie utile et n’est pas à la hauteur des exigences réglementaires actuelles du code sanitaire, conformément au document « Sewerage System Standard Practice Manual » de la province. Il y a trois fosses à la pointe Estevan, une pour chaque logement de gardien de phare. Deux fosses sont en béton et l’autre est en polyéthylène. Chaque fosse comporte un seul tuyau d’évacuation et n’a aucun champ de dispersion. Le système de remplacement proposé sera un système de traitement des effluents de type 3 conforme au code, selon le document « Sewerage System Standard Practice Manual » de la province. Ce système septique de type 3 permettra de gérer les risques pour la santé associés au système actuel sur le site et d’assurer un traitement approprié des effluents selon les niveaux réglementaires de qualité de l’eau.

La portée de ce projet comprend le remplacement du système septique existant par un système de traitement des effluents de type 3. Cela comprend le remplacement de trois fosses de 900 gallons, l’amélioration de la plomberie, le tracé des tuyaux et l’installation d’un champ de dispersion.

Parmi la machinerie utilisée pour ces travaux, mentionnons un chaland, des hélicoptères, des mini-excavatrices et des outils à main.

# Le calendrier de construction proposé va de janvier à mars et le projet durera environ 14 jours ouvrables.

# Lieux du projet

Phare d’Estevan Point

Accès au site : par hélicoptère ou bateau

# Coordonnées :

# Latitude : 49.383011

# Longitude : -126.543956