# Avis public

# Phare de l’île Ivory — Remplacement du système septique

# Sollicitation des commentaires du public

20 décembre 2022 — Pêches et Océans Canada doit décider si le remplacement du système septique, situé au phare de l’île Ivory sur la côte ouest de la Colombie-Britannique, risque de produire des répercussions négatives importantes.

Afin de contribuer à une prise de décision éclairée, Pêches et Océans Canada sollicite les commentaires du public sur le projet et ses effets éventuels sur l’environnement. Tous les commentaires reçus seront considérés comme des renseignements publics. Pour obtenir de plus amples renseignements, les personnes devraient consulter l’avis de confidentialité publié sur le site Web du Registre.

Les commentaires écrits doivent être soumis d’ici le 20 janvier 2023 à :

Connor Beardmore

Ingénieur de projet

Pêches et Océans Canada, région du Pacifique

Biens immobiliers, sûreté et sécurité

Adresse :

401, rue Burrard, bureau 200

Vancouver (C.-B.)

V6C 3S4

Téléphone : 236-330-1183

Courriel : connor.beardmore@dfo-mpo.gc.ca

# Sommaire de l’évaluation

# Le MPO et la GCC proposent d’installer un nouveau système septique au phare de l’île Ivory. Le phare de l’île Ivory est un site doté en personnel situé du côté est du détroit de Milbanke, en Colombie-Britannique.

# Le système de traitement septique du phare de l’île Ivory a atteint la fin de sa durée de vie utile et n’est pas à la hauteur des exigences réglementaires actuelles du code sanitaire, conformément au document « Sewerage System Standard Practice Manual » de la province. Le système actuel est composé d’une fosse en béton pour la résidence principale et d’une fosse en fibre de verre avec des murs en béton pour la résidence secondaire. Chaque fosse comporte un seul tuyau d’évacuation et n’a aucun champ de dispersion. Le système de remplacement proposé sera un système de traitement septique de type 3 conforme au code, selon le document « Sewerage System Standard Practice Manual » de la province. Ce système permettra de gérer les risques pour la santé associés au système actuel sur le site et d’assurer un traitement approprié des effluents selon les niveaux réglementaires de qualité de l’eau.

# La portée de ce projet comprend le remplacement du système actuel par un système de traitement septique de type 3. Cela comprend le remplacement de deux fosses de 900 gallons, l’amélioration de la plomberie, le tracé des tuyaux et l’installation d’un champ de dispersion.

# Parmi la machinerie utilisée pour ces travaux, mentionnons un chaland, des hélicoptères, des mini-excavatrices et des outils à main.

# Le calendrier de construction proposé va de mai à juin et le projet durera environ 14 jours ouvrables.

# Lieux du projet

# Le phare de l’île Ivory est situé à environ 22 kilomètres au nord-ouest de Bella Bella, en Colombie-Britannique.

# Le terrain est d’environ 1,5 hectare et on peut y accéder par bateau ou par hélicoptère uniquement. Le phare est reconnu comme un bâtiment à caractère patrimonial par la Loi sur la protection des phares patrimoniaux.

# Coordonnées
Latitude : 52.269472

# Longitude : -128.406694